| 0■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 2022. 5. 3.> (앞 쪽) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 |  |  |  |  | 담 당 |  |  | 검 토 |  | 승 인 |  |  | 결 재 |  |
| 2026 년 1 월 1 일 목요일 날씨: 맑음 온도: -8℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 배출구별 주요 배출시설 및 방지시설 가동(조업)시간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 배출구 | 배 출 시 설 |  |  |  |  | 가 동 시 간 |  |  |  |  | 비 고 |  |  |  |
| 1 | 건조 시설 1종 도포시설 5종 |  |  |  |  | 07:00 ~ 12:00, 13:00~17:00 |  |  |  |  | 정상 |  |  |  |
| 2 | 건조시설4종,도포시설 2종,혼합시설1종 |  |  |  |  | 07:00 ~ 12:00, 13:00~17:00 |  |  |  |  | 정상 |  |  |  |
| 3 | 건조 시설 4종 |  |  |  |  | 07:00 ~ 12:00, 13:00~17:00 |  |  |  |  | 정상 |  |  |  |
| 4 | 연마 시설 5종 |  |  |  |  | 07:00 ~ 12:00, 13:00~18:00 |  |  |  |  | 정상 |  |  |  |
| 5 | 연마 시설 5종 |  |  |  |  | 07:00 ~ 12:00, 13:00~18:00 |  |  |  |  | 정상 |  |  |  |
| 6 | 연마 시설 10종 |  |  |  |  | 07:00 ~ 12:00, 13:00~18:00 |  |  |  |  | 정상 |  |  |  |
| 7 | 연마 시설 5종 |  |  |  |  | 07:00 ~ 12:00, 13:00~18:00 |  |  |  |  | 정상 |  |  |  |
| 8 | 건조시설 1종, 건조(도포)시설 1종 |  |  |  |  | 07:00 ~ 12:00, 13:00~17:00 |  |  |  |  | 정상 |  |  |  |
| * 비고란은 정상 여부를 기재합니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 방지시설 운영사항 가. 방지시설 운전사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 방 지 시설명 |  | 설치 위치 | 전력사용량 (㎾/h) | 처리용량 (㎥/min) |  |  | 처리오염 물 질 | 처리농도 (ppm 또는 ㎎/S㎥) | 처리효율 (%) |  |  | 사용약품 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 약품명 |  | 사용량 |
| 흡수에 의한 시설 |  | 공장 3층 옥상 | 77809.88 | 240 |  |  | - | - - | 70 |  |  |  |  |  |
| 흡착에 의한 시설 |  | 공장 3층 옥상 | 47434.04 | 100 |  |  | - | - | 70 |  |  |  |  |  |
| 흡착에 의한 시설 |  | 공장 3층 옥상 | 42249.06 | 80 |  |  | - | - | 70 |  |  |  |  |  |
| 여과에 의한 시설 |  | 공장 3층 옥상 | 21884.99 | 230 |  |  | 먼지 | - | 90 |  |  |  |  |  |
| 여과에 의한 시설 |  | 공장 3층 옥상 | 30642.87 | 200 |  |  | 먼지 | - | 90 |  |  |  |  |  |
| 여과에 의한 시설 |  | 2층 외부 | 9967.88 | 180 |  |  | 먼지 | - | 90 |  |  |  |  |  |
| 여과에 의한 시설 |  | 공장 3층 옥상 | 26602.39 | 140 |  |  | 먼지 | - | 90 |  |  |  |  |  |
| 흡수에 의한 시설 |  | 별관 3층 옥상 | 15746.99 | 150 |  |  | - | - | 70 |  |  |  |  |  |
| 210㎜×297㎜(신문용지 54g/㎡) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (뒤 쪽) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 나. 방지시설 보수사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 방지시설명 |  | 배 출 구 별 |  |  | 보 수 기 간 |  | 보 수 자 |  |  | 보 수 명 세 |  |
| 3. 자가측정사항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 측정일: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ①기 상 |  |  |  | ②기온 |  | ③습도 |  | ④기압 | ⑤풍향 |  | ⑥풍속 |
| □맑음, □흐림, □구름, □눈, □비 |  |  |  | ℃ |  | % |  | mb | 풍 |  | m/sec |
| ⑦배출구 번 호 | ⑧주요배출 시 설 명 |  | ⑨측 정 항 목 | ⑩측정농도 (ppm, ㎎/S㎥) |  | ⑪일일유량 (S㎥/일) |  | ⑫일일배출량 (㎏/일) | ⑬검 사 기기명 |  | ⑭검 사 방 법 |
| ⑮연 료 명 및 사 용 량 ( 일) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑯원 료 명 및 사 용 량 (특정대기유해물질 배출원 포함) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑰환 경 기 술 인 의 의 견 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑱기 타 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 환경기술인 직급 : 이사 성명 : 신종한 (인) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 작성요령 1. 「대기환경보전법」 제39조에 따라 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 측정대행업자에게 해당 오염물질 전부를 위탁하여 측정하도록 하는 경우에는 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다. 2. 방지시설의 설치를 면제받은 사업장은 제2호와 제3호란을 작성하지 아니할 수 있습니다. 3. 제2호나목의 방지시설 보수사항은 별도의 계약서나 지출증빙서로 갈음할 수 있습니다. 4. 사물인터넷 측정기기를 부착한 배출시설 및 방지시설의 경우 제1호의 가동시간란 및 제2호가목의 방지시설명란ㆍ설치위치란은 「대기환경보전법 시행령」 제19조제1항제2호의 사물인터넷 측정기기 관제센터로 전송된 측정결과로 이를 갈음할 수 있습니다. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |